# 《电力系统稳态分析》课程教学大纲

大纲执笔人：马士英                    大纲审核人：

课程编号：电力系统稳态分析

英文名称：Steady-State Analysis of Power system

学分：3.5

总学时：56 。其中，讲授52学时，实验4学时。

适用专业: 电气工程及其自动化

先修课程：电路，电机学，线性代数

一、课程性质与教学目的

电力系统稳态分析是电气工程及其自动化专业的主要专业课，必修课程。该课程以电路理论和电机学为基础，以研究电力系统稳态情况下电力系统的建模方法、潮流计算方法和电力系统优化运行的分析计算方法为主要内容。通过本课程的学习，使学生建立电力系统的基本概念；掌握电力系统稳态情况下分析计算的主要内容和分析计算方法；结合实验、课程设计等实践性教学环节，进行电气工程技术人员所需的专业技能训练。为学生进一步学习后续专业课程和日后从事电力工程工作打下基础。同时，培养学生的辨证思维能力，树立理论联系实际的科学观点；提高学生分析和解决工程实际问题的能力。

二、基本要求

（一）了解电力系统的构成；电力系统的发展简史、现状及发展趋势；电力系统有功功率平衡与系统频率的关系；电力系统无功功率与系统电压水平之间的关系。

（二）掌握电力系统基本知识；电力元件和电力系统的数学模型及其参数计算方法；各种简单电力的潮流计算方法及潮流调控方法；电力系统潮流计算机计算的数学模型及其常用计算方法；电力系统有功功率的最优分配原则及其计算方法、电力系统的频率调整方法及其计算；无功电源的最优分布和无功负荷的最优补偿的原则及其计算；电力系统的电压调整方法、计算及其应用。

（三）应用本课程的知识进行电力工程的规划设计计算；应用现有程序进行电力系统的潮流分布计算。

三、重点与难点

1、教学重点

电力系统的数学模型（含电力元件的数学模型、参数计算、电力系统数学模型及其参数归算）、简单电力系统的潮流计算、电力系统潮流的计算机算法、电力系统的无功优化和电压调整、电力系统的有功优化和频率调整。

2、教学难点

变压器的型等值电路、牛顿—拉夫逊潮流计算法、自动负荷-频率控制、组合调压。

四、教学方法

通过课堂讲授、实验、课程设计等教学环节，结合工程实例，运用启发、讨论、教学互动的多模式教学方法进行教学。

五、课程知识单元、知识点及学时分配

| 知识单元 | 知识点 | 讲课 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |  |
| 1 | 电力系统基本知识 | 1 | 课程内容、任务和学习方法 | 4 |
|  |  | 2 | 电力系统基本概念 |  |
|  |  | 3 | 电力系统的结线方式及其应用 |  |
|  |  | 4 | 我国电压等级及其应用 |  |
|  |  | 5 | 电力系统中性点运行方式及其应用 |  |
| 2 | 电力系统的数学模型 | 1 | 架空和电缆线路结构 | 10 |
|  |  | 2 | 架空输电线路的参数计算 |  |
|  |  | 3 | 线路的等值电路 |  |
|  |  | 4 | 变压器的结构、等值电路及参数计算 |  |
|  |  | 5 | 变压器的π型等值电路 |  |
|  |  | 6 | 同步发电机的运行特性及数学模型 |  |
|  |  | 7 | 电力系统负荷的特性及数学模型 |  |
|  |  | 8 | 电力系统的等值电路及参数计算 |  |
| 3 | 简单电力网络的计算和分析 | 1 | 电力线路运行状况计算与分析 | 10 |
|  |  | 2 | 变压器运行状况计算 |  |
|  |  | 3 | 辐射形网络的潮流计算 |  |
|  |  | 4 | 环形网络的潮流计算 |  |
|  |  | 5 | 电力网络的潮流调整 |  |
| 4 | 复杂电力系统潮流的计算机算法 | 1 | 电力系统的网络方程、节点导纳矩阵 | 8 |
|  |  | 2 | 电力系统的功率方程 |  |
|  |  | 3 | 高斯-赛德尔潮流计算法 |  |
|  |  | 4 | 牛顿—拉夫逊潮流计算法 |  |
|  |  | 5 | P-Q分解潮流计算法 |  |
| 5 | 电力系统的有功功率和频率调整 | 1 | 电力系统有功率的平衡 | 10 |
|  |  | 2 | 电力系统有功功率与频率的关系 |  |
|  |  | 3 | 电力系统有功电源的合理组合 |  |
|  |  | 4 | 电力系统有功功率的最优分配原则 |  |
|  |  | 5 | 电力系统有功电源的静态频率特性 |  |
|  |  | 6 | 电力系统频率的一次调整 |  |
|  |  | 7 | 电力系统频率的二次调整 |  |
|  |  | 8 | 调频厂的选择 |  |
|  |  | 9 | 自动负荷-频率调整 |  |
| 6 | 电力系统的无功功率和电压调整 | 1 | 电力系统的无功率平衡 | 10 |
|  |  | 2 | 电力系统无功功率与系统电压水平的关系 |  |
|  |  | 3 | 电力系统无功电源的最优分布 |  |
|  |  | 4 | 电力系统无功负荷的最优补偿 |  |
|  |  | 5 | 电力系统的电压管理 |  |
|  |  | 6 | 改变发电机励磁调压 |  |
|  |  | 7 | 变压器调压 |  |
|  |  | 8 | 无功补偿设备调压 |  |
|  |  | 9 | 组合调压 |  |
| 7 | 总计 |  |  | 52 |

六、实验、上机与实训教学条件及内容

实验一、同步发电机安全运行极限的测定（2学时）。

- 实验课时：2学时

- 实验条件：  电力系统实验台四套

- 实验基本要求：学生每四人一组，独立完成实验并绘制出隐极机安全运行图。

实验二、电力系统稳态运行综合实验（2学时）。

（1）实验课时：2学时

（2）实验条件：电力系统物理模拟实验室

（3）实验基本要求：学生每四人一组，独立完成单击运行和并网运行的稳态运行实验。

七、作业要求

每个知识单元后均布置一定数量的作业，要求学生独立书面完成。作业内容除加深对基本知识理解和掌握的题目外，应有一些综合类题目，以培养学生综合分析和解决问题的能力。

八、考核方式与要求

1、知识考核

期末考试（采用闭卷考试）成绩占总成绩的80%

2、能力考核

占总成绩的20%，其中根据学生学习态度、作业、课堂讨论等能力、素质评定占10%；实验成绩（按实验态度、操作技能、实验报告进行评定）占10%。

九、教材与主要参考书

1.推荐教材：

[1]陈  珩．电力系统稳态分析．第三版．中国电力出版社，2007

2．主要参考书：

[1] 何仰赞，温增银．电力系统分析．第三版．华中科技大学出版社，2002

[2] 徐  政．电力系统分析学习指导．机械工业出版社，2003