长沙理工大学构筑校园消防安全

“防火墙”工程实施方案

根据中华人民共和国公安部《构筑社会消防安全“防火墙”工程工作方案》（公通字〔2010〕16号）和湖南省人民政府《湖南省构筑社会消防安全“防火墙”工程实施方案》（湘政办函〔2010〕86号），为认真落实“政府统一领导，部门依法监管，单位全面负责，公民积极参与”的消防工作原则，全面提升学校消防安全管理水平和火灾防控能力，杜绝火灾事故发生，学校决定实施构筑校园消防安全“防火墙”工程，特制定本工作方案。

一、指导思想

以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以深入贯彻实施消防法律法规为主线，以预防重特大火灾和杜绝火灾危害为目标，落实学校消防安全主体责任，明确各级各类人员消防安全职责，改善消防器材设施条件，统一消防器材设施标识标牌，落实消防安全标准化管理，全面夯实学校消防工作基础，努力构建平安校园创造良好的消防安全环境。

二、工作目标

实施构筑校园消防安全“防火墙”工程，重点以落实消防安全“四项责任”、提高消防安全“四个能力”、落实消防安全标准化管理为着力点，力争通过三年努力，全面夯实学校消防安全工作基础，使学校消防安全工作水平明显提高，消防安全环境明显改善，全面提高师生员工的消防安全意识，杜绝重大火灾事故的发生。

三、组织领导

学校成立构筑校园消防安全“防火墙”工作领导小组，由学校法人代表郑健龙校长为组长，分管学校安全稳定工作的副校长文先明为副组长，党政办、人事处、计财处、学工部（处）、后勤处、保卫处及各单位、学院行政主要负责人为成员。负责指导、协调和督促学校构筑消防安全“防火墙”工程工作。

领导小组下设办公室，办公室设在保卫处，由保卫处处长周旭明兼任办公室主任。

四、工作任务

（一）落实各单位消防安全“四项责任”

1.落实组织领导责任：（1）学校将构筑校园消防安全“防火墙”工程纳入“十二五”发展规划，加大经费投入，保障消防工作与学校发展相适应；（2）学校法人代表（校长）是消防安全责任人，分管学校安全稳定工作副校长是消防安全管理人，全面负责学校消防安全管理工作，建立和完善学校消防安全组织、制度，与各二级单位行政主要领导签订消防安全责任书，明确消防安全责任；（3）各二级单位行政主要领导是本单位消防安全责任人，分管本单位消防安全工作管理人具体负责组织实施本单位消防安全管理工作，建立和完善本单位消防安全组织、制度，与各科室、教研室、实验室、公司、厂队签订消防安全责任书，明确消防安全责任；（4）各科室、教研室、实验室、公司、厂队等行政主要领导是本单位消防安全责任人，应明确各个岗位消防安全责任人，制订和完善消防安全组织、制度、职责，签订消防安全责任书；（5）实行承包、租赁或者委托经营、管理时，当事人在订立的合同中应依照消防有关管理规定明确各方消防安全责任，合同中必须分清消防安全责任。

2.落实单位监管责任：（1）建立和完善以校长为组长，分管安全稳定工作副校长为副组长，其他校领导及各二级单位行政主要领导为成员的学校防火安全委员会，定期组织召开全校消防安全工作会议，通报消防工作情况，研究解决消防工作重大问题。组织消防安全工作年度考评考核，实行一票否决制；（2）保卫部门应认真履行消防安全监管职责，严格依法监管，落实学校消防安全责任制和管理制度，负责指导、督促、协调各单位的消防安全管理工作，对发现存在的重大火灾隐患应及时提出整改措施并督促落实整改；（3）各二级单位应对所属本单位范围内的消防工作全面负责监管，对发现存在的一般火灾隐患应及时落实整改，重大火灾隐患应提出整改措施并报学校落实整改；（4）基建处、后勤处、后勤集团对新建、改建、扩建工程及大型装修项目进行监管，严格申报、审核、审批、验收手续，加强消防安全隐患的源头控制；（5）各单位应加强对承包、租赁、委托经营、管理或者从事特殊行业经营、教学部门的监管，生产、储存、实验、经营易燃易爆、剧毒有害化学危险品场所必须符合消防安全管理的要求。

3.落实设施管理责任：（1）落实固定消防设施维护与管理。根据教育部《高等学校消防安全管理规定》和《湖南省建筑消防设施管理办法》的规定，为进一步明确各单位消防设施设备维护管理与职责，学校委托后勤集团负责对消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施系统、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防电梯、消防专用电话、防火分隔设施、消防水泵、水池、水箱等维护与修缮，落实火灾自动报警系统的值班管理，保障消防设备设施的正常运行；（2）落实移动消防器材维护与管理。学校进一步加大消防常规经费投入，保卫部门负责加强对移动灭火器材的维修、换药，缺损补充工作；基建部门负责新建、改建、扩建工程消防器材设施的安装配置到位；各承包单位、公司、经营、出租场所的灭火器材自行负责购买配置、维护和管理；（3）落实各校区消防器材设施的监管。保卫部门负责全校消防器材设施的监管；各单位负责本单位范围内安装、配置的消防器材设施的监管；后勤处、后勤集团负责教学楼、办公楼、学生宿舍区、职工住宅区、附属楼栋安装、配置的消防器材设施的监管；城南学院负责所属教学、办公、学生楼栋等安装、配置的消防器材设施的监管；继续教育学院、承包单位、公司、经营、出租场所由所属单位（部门）负责对消防器材设施的监管；（4）各单位应保护好消防器材设施，不得圈占、堵塞、遮挡、埋压、挪用、损坏消防器材设施，以确保完整好用。

4.落实检查考评责任：学校按《构筑校园消防安全“防火墙”工程》落实消防安全“四项责任”、提高消防安全“四个能力”、落实消防安全标准化管理的要求，对各单位落实情况进行检查和考评，并纳入学校社会治安综合治理检查考评内容，对因不重视、组织不力、工作不到位等原因，导致火灾事故发生的单位或个人，追究有关责任人和当事人的责任，并按有关规定进行处理，在学校社会治安综合治理年度考评时实行“一票否决”，取消对单位或个人的“评先评优”资格。

（二）提高各单位消防安全“四个能力”

1.提高检查消除火灾隐患能力，切实做到“消防安全自查，火灾隐患自除”。（1）学校组织开展全校性的夏季、冬季消防安全大检查和专项检查，定期研究解决消防安全工作中的重大问题。（2）保卫部门加强日常消防安全检查，对重大火灾隐患提出整改措施，明确整改责任，报学校落实整改；对一般火灾隐患督促有关部门及时消除。（3）各单位消防安全责任人或消防安全管理人应每季度组织对本单位（特别是防火重点部位、人员密集场所、易燃易爆化学危险物品场所）进行一次防火检查，及时发现和消除火灾隐患。（4）各级各岗位每日应进行岗位防火检查，对检查发现不能及时消除的火灾隐患，应在确保安全的情况下及时向本单位领导报告，领导应制定整改措施，落实责任人，及时进行整改。

2.提高组织扑救初起火灾能力，切实做到“火情发现早、小火灭得了”。（1）学校积极推进义务（志愿者）消防组织的建设，保卫部门在各校区校卫队员中建立义务消防应急分队，负责校区消防紧急突发事件的处置工作。（2）学工部（处）、团委指导、督促各学院建立学生义务消防组织或志愿者消防协会，负责学生宿舍（寝室）的消防紧急突发事件的处置工作。（3）图书馆、重点实验室、计算机中心、网络中心等防火重点单位，应结合本单位实际情况建立教职工义务消防组织，负责本单位消防紧急突发事件的处置工作。（4）后勤集团应在各校区物业管理人员中建立义务消防组织，负责本单位消防紧急突发事件的处置工作。（5）各单位（部门）义务消防组织或志愿者消防协会，应每年组织进行一次消防知识培训和灭火演练，以提高组织扑救初起火灾的能力。

3.提高组织人员疏散逃生能力，切实做到“火场能逃生自救，会引导人员疏散”。（1）学校保卫部门制定和完善应急疏散逃生和灭火预案，每年应组织开展一次应急疏散逃生、灭火演练，使师生员工掌握应急疏散、逃生、灭火的方法和技能，提高自防自救能力。（2）各单位每年应组织教职员工开展一次安全疏散常识和技能教育，使教职员工掌握火场逃生自救基本技能，组织和引导人员疏散的方法程序，做到“能火场逃生自救，会引导人员疏散”。（3）各学院每年应组织新生开展一次应急疏散逃生与灭火演练，提高学生火场自救、逃生和扑救初起火灾的能力。应以居住楼栋或班级（寝室）确定疏散引导人员，确保一旦发生火灾，及时组织在场人员安全疏散。（4）各重点防火单位（部位）应制定应急疏散逃生、灭火预案，每年应组织一次安全疏散、灭火演练，特别是人员高度集中的部位，在紧急情况下，要有人进行引导安全疏散，确保不发生人员伤亡。（5）保卫部门应对重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口制作设置规范、醒目的逃生标识、标牌、“提示”和“禁止”类消防安全警示。

4.提高消防宣传教育培训能力，切实做到“宣传教育常态化、消防常识普及化”。（1）建立健全学校消防宣传教育常态化工作机制，不断创新方式方法，丰富内容，充分利用学校各种资源开展消防宣传，全面提高师生员工消防安全意识。（2）学校落实公安部、教育部、民政部等九部局《社会消防安全教育培训规定》（公安部令第〔2009〕109号），组织开展消防安全教育培训，每年要有计划组织消防管理人员、特殊工种人员、消防控制室值班人员、重点防火部位人员等到专业培训机构进行消防培训，持证上岗。（3）各单位每年应组织教职员工开展一次消防安全专题教育，进行消防知识讲座、竞赛、火灾案例警示教育和逃生自救能力普及活动。（4）学工部（处）、各学院在开学初、放寒（暑）假前、新生军训期间，对学生开展消防安全教育，提高学生的消防安全意识。（5）通过消防安全宣传教育培训，使师生员工“懂基本消防知识、懂消防设施器材的使用方法、懂逃生自救技能、会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”。

（三）落实各单位消防安全标准化管理

1.建立健全消防安全制度、职责、档案。（1）建立安全制度。 各单位应制定和完善本单位消防安全制度。其内容包括消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用（动）火、用电安全管理；易燃易爆危险品和场所防火防爆管理；专职和义务消防队组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气设备的检查和管理；消防安全工作考评和奖惩；消防安全工作例会；消防安全重点部位管理；其他有关消防安全管理制度。（2）建立人员职责。各单位应根据本单位实际情况，制定本单位消防安全责任人职责；消防安全管理人职责；专（兼）职消防安全员职责；义务（志愿）消防员职责；消防控制室值班员职责；电工职责；保安人员职责；特殊工种人员职责，重点防火部位管理人员等消防安全工作职责。（3）建立消防档案。各单位应建立和完善消防档案，其内容包括本单位的基本概况和消防重点部位情况；消防组织和各级消防安全责任人基本情况；专职消防人员和义务消防队员及其消防装备配备情况；建筑消防设计审核、消防验收相关资料；消防设施、灭火器材配置台帐；消防安全会议纪要和决定；消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录；防火检查、火灾隐患及整改记录；消防安全教育、培训及灭火、应急疏散逃生演练、火灾事故、消防奖惩情况等记录。

2.建立消防器材设施规范醒目的标识标牌。根据公安部、湖南省、长沙市区（县）消防安全“防火墙”工程建设的要求，建立和规范校内重点部位、消防器材设施、重要场所和疏散通道、安全出口等消防标识标牌，购买张贴张挂公安消防部门统一制作规范的消防标识标牌。具体项目内容：（1）火灾自动报警系统；（2）防烟排风和防火分隔系统；（3）自动喷水灭火系统；（4）气体灭火系统；（5）消防供配电设施；（6）消防供水设施；（7）室内外消火栓及灭火器材；（8）各教学、办公、学生楼栋、重点防火部位、易燃易爆危险品部位；（9）消防应急照明、疏散指示标志安装标识正确；消防专用电话、应急广播系统，处于良好状态。

五、工作步骤

1.安排部署阶段（2010年9月至2011年6月）

开展构筑校园消防安全“防火墙”工程，制定具体实施方案，建立组织机构，明确工作目标、职责和要求，层层分解工作任务，细化工作标准，召开专题会议，广泛动员部署。

2.全面实施阶段（2011年6月至2012年10月）

按照“突出重点，全面推进，逐步完善，整体提高”的工作思路，强化各项工作措施，实施校园消防安全“防火墙”工程工作，学校将组织对各单位“防火墙”工程工作进展情况进行检查，督促落实改进薄弱环节。

3.总体验收阶段（2012年10月至2012年11月）

学校保卫部门分阶段对各单位“防火墙”工程落实情况进行逐项检查，全面收集整理有关资料，建立电子文档，总结学校“防火墙”工作，提出申请验收报告、相关验收资料，做好2012年12月省市区（县）消防安全“防火墙”工程验收工作。

六、工作要求

1.高度重视，加强领导。 学校各单位领导要高度重视构筑校园消防安全“防火墙”工作，主要领导要亲自部署，研究制定本单位具体实施方案措施，分管领导要按照方案抓好督促落实，确保“防火墙”工作如期完成。

2.广泛宣传，营造氛围。各单位要运用各种宣传工具，大力宣传构筑校园消防安全“防火墙”工程的重要意义、工作内容、工作标准和时间范围，努力营造全校关心、支持、参与构筑校园消防安全“防火墙”工程的良好氛围。

3.突出重点，全面指导。各单位应明确构筑校园消防安全“防火墙”工程工作的责任人，按照“先重点，后一般”的原则，加强对工作的重点指导、督促与落实。对工作薄弱、进展缓慢的，应实行“定人定岗”措施，确保工作任务的完成。

4.落实责任，严格奖惩。学校将对构筑校园消防安全“防火墙”工作做得好的单位和个人进行表扬，对因重视不够、组织不力、工作不到位等，因此又导致火灾事故发生的单位和个人，除依法追究有关责任人责任外，学校还将实行社会治安综合治理“一票否决”。

5.及时总结，加强反馈。各单位在落实构筑校园消防安全“防火墙”工作时，应及时进行总结，要收集资料建立纸质文档和电子文档，并用电子邮件发送给保卫处，做好迎检验收的材料准备工作。