# 《电子工艺实习A》实践环节教学大纲

大纲执笔人： 马钧                        大纲审核人：

课程编号：0808200125

环节类别：实习

英文名称：Electronic Techniques Practice A

学    分：2

总 周 数：2周

适用专业: 电子信息工程，电子科学与技术，自动化，电气工程及其自动化等专业

先修课程：模拟电子技术，数字电路。

一、目的

使学生对电工工具及用电安全，特别是室内简单照明线路、继电器使用、电动机控制电路等方面知识有较深刻的实践认知，获得实际电工操作知识和电工装配技能。通过对电子元件及电路焊接工艺的实践认识，使学生能够熟练掌握安装和焊接电子元件的方法。通过对电子元件的装配，学生能获得装配典型电子电路的基本操作技能，也巩固了模拟电子技术、数字电子技术等课程的基础知识。培养学生理论联系实际的能力，学会分析问题和解决问题的方法，增强学生动手能力、创新能力，促进学生团结合作、共同探讨、共同前进。培养学生严谨、务实、科学的工作作风，使其在实践中学习新知识、新技能、新方法。

二、基本要求

要求学生掌握安全用电常识，普通电工工具的使用，导线的连接，普通开关、刀闸开关和空气开关的使用等电工基本技能；

掌握简单照明电路的连接；掌握继电器的内部结构、基本工作原理及接线方法；

掌握电动机的工作原理及控制电路接线方法。

要求学生掌握常用电子元件的识别，极性判断，工作原理，了解电子电路的基本组成及工作原理、焊接工艺等，能正确分析电子电路图。

要求学生正确理解电路的有关技术指标及其含义。掌握电路有关技术指标的测试方法及有关测试仪器的使用方法。

学会使用测试仪器，对电子线路的故障进行分析和诊断，使电子电路的各项性能达到规定的技术指标。

三、实践内容与时间分配

见表1。

表1

| 序号 | 实践内容 | 基本要求 | 时间分配 (天数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子焊接基本技能训练 | 要求学生掌握电子电路安装和焊接工艺要求的操作方法。 学会对电子线路的故障进行分析和诊断，使电子电路各项性能达到规定的技术指标要求。 | 0.5 |
| 2 | 整流滤波稳压电路安装 | 要求学生了解整流滤波稳压电路的工作原理。掌握二极管，电阻、电容，三端稳压器的技术参数和测量方法。掌握二极管，电解电容，三端稳压器引脚极性的判别方法。 | 1 |
| 3 | 555时钟电路安装 | 要求学生了解555时基电路的组成及工作原理，掌握用定时器构成的多谐振荡电路。掌握电阻，发光二极管技术参数和测量方法。知道如何识别集成电路引脚编号和色标电阻阻值的方法。 | 1 |
| 4 | 触摸定时开关 | 要求学生掌握触摸亮灯实用电路原理及焊接 | 1 |
| 5 | 光控调音模块 | 要求学生掌握光敏电阻、三极管的使用，并通过光敏电阻改变多谐振动器频率，从而产生不同频率的音乐。 | 1 |
| 6 | 比较器模块 | 要求学生掌握比较器电路的工作原理，了解双路比较器LM393集成块的功能，知道第一路比较器产生方波输出，第二路比较器为电压比较的工作原理。 | 0.5 |
| 7 | 电工基本技能训练 | 要求学生掌握安全用电常识、电工工具的使用方法以及导线的连接规范等。 | 0.5 |
| 8 | 安装室内照明线路 | 要求学生熟悉简单照明电路图，并合理布线 | 1 |
| 9 | 安装电度表配电电路 | 要求学生掌握电度表，空气开关的工作原理，掌握其接线方法 | 1 |
| 10 | 电动机自锁控制电路安装 | 掌握继电器的结构、工作原理及接线方法，掌握电动机的工作原理和自锁控制电路接线方法 | 1 |
| 11 | 电动机连锁控制电路安装 | 掌握电动机连锁控制电路接线方法 | 0.5 |
| 12 | 电动机正反转控制电路安装 | 掌握电动机的互锁控制电路接线方法 | 1 |
| 合计： | 10 |

四、实践条件与地点建议

1. 实践基本条件要求

要求实习场地拥有电子焊接流水线，专用自动恒温焊接台或普通电烙铁，斜口钳等工具；要求拥有专用电工技术实习教室，需配380V动力线，需要专用实习台及电动机、继电器、空气开关等基本器件和工具。

2. 实践地点建议

云塘校区：综合实验楼C508、C509，D503，D505

金盆岭  ：电苑楼702、703，806

五、能力培养与素质提升

1. 能力培养

培养学生动手操作解决实践问题的能力，促进学生的团队合作、共同探讨、共同前进的意识。

2. 素质提升

通过对电子元件及电路焊接工艺的实践操作，使学生能够掌握基本安装和焊接电子电路的方法，掌握电工工具及用电安全常识，掌握室内简单照明线路的安装，了解继电器使用、电动机控制电路等方面知识。提高学生分析问题，解决问题的能力。

六、考核方式与评分标准

- 考核方式。

考核的内容由实习安装过程综合表现、实习考核成绩、实习报告三部分组成。其中实习安装过程综合表现成绩根据学生在实习期间的劳动态度、表现和实习操作水平由实习老师综合评定；实习考核成绩由现场指导老师评定；实习报告由实习老师评阅。

2． 评分办法。

实习总成绩中，实习安装过程综合表现成绩占30%；实习考核成绩占40%；实习报告成绩占30%。将上述成绩评定为优、良、中、及格和不及格五个等级。凡单项成绩为0分者，总评为不及格。